TEXTBAUSTEIN

ASSMANN DIGITUS DK-2522-XXX Multimode LWL-Patchkabel SC-SC/UPC OM2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    	Beschreibung:

DIGITUS LWL Patchkabel, SC zu SC, Multimode 50/125 µm, OM2

Aufbau:

- Duplex Kabel

- LSOH

- Stecker mit Keramik Ferrule

- Kabeldurchmesser 3mm

- Einzeln verpackt mit Messprotokoll

- Anschluss 1: SC

- Anschluss 2: SC

- Kabeltyp: I-VH 2G50/125µ

- Faser Klasse: OM2

- Art: Multimode

- Farbe Kabel: orange

- Haube: zweifarbig

- Faser Durchmesser: 50/125µ

- Länge: 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 30,0 Meter

- Verpackung: DIGITUS Polybag

Produkt: DIGITUS
 
Typ: DIGITUS LWL Patchkabel, SC zu SC, Multimode 50/125 µ, OM2 Duplex

Art.nr. DK-2522-XXX

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         	eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR