TEXTBAUSTEIN

ASSMANN DIGITUS DN-19 07-U 7HE Wandschrank, 402x600x450mm (HxBxT)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    	Beschreibung:

Die DIGITUS Wandschränke sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion. Die Seitenteile sind abnehm- und abschließbar. Die Montage erfolgt einfach und schnell. Die Rücktür des Schranks wird an die Wand geschraubt und mit dem Schrank verbunden. Optional können die Schränke auch freistehend mit separat erhältlichen Nivellierfüßen oder Rollen installiert werden. Durch diese Flexibilität sind die Wandschränke ideal geeignet für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen.

Die Lieferung erfolgt komplett montiert.

Beigelegt: 19 Zoll-Schrauben-Set(8 x Linsenschraube M6, Käfigmuttern, Zierscheiben).

Abmessung: 402 x 600 x 450mm (H x B x T) in mm

Aufbau:

1,1 - 1,5mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet

Seitenteile abnehmbar und abschließbar

Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung

Schutzart IP 40

Zentraler Erdungsbolzen

Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen

483mm (19") Profilschienen an der Vorder -und Rückseite, tiefenvariabel

Kabelzuführung von oben und unten

Inklusive 8 Stck. 19“ Montageschrauben-Set

Umfangreiches Zubehör erhältlich

Farbe: lichtgrau, RAL 7035

HE: 7

Ladekapazität: 80kg

Produkt: DIGITUS
 
Typ: DIGITUS DN-19 07-U 7HE Wandschrank, 402x600x450mm (HxBxT)

Art.nr. DN-19 07-U

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         	eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR