TEXTBAUSTEIN

ASSMANN DIGITUS DN-93801 UP- Leerdose 2-fach für Keystone Module, Rahmen 80x80mm + Zentralplatte 50x50mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    	Aufbau:

Tragadapter aus Zinkdruckguss

- Erdanschluss mit handelsüblichen Flachsteckverbindern möglich

- Befestigungsschrauben für Zentralstücke verdeckt montiert

- Beschriftungsstreifen mit transparenter Abdeckung

- integrierte Staubschutzklappen

Produkt: DIGITUS
 
Typ: DIGITUS Leerdose für Keystone Module, Rahmen 80x80mm + Zentralplatte 50x50mm

Art.nr. DN-93801

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         	eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR